RTM1688-2连续氡监测仪

检测原理	金硅面探测器，符合GB/T14582-93。

技术指标

☆	内置多种传感器可测：

空气，土壤和水中氡浓度，α粒子频谱，钍-220浓度；

相对湿度：0～100%

RTM1688-2主机

温度：-20～40°C

大气压：800～1200mbar

位移：检测和显示仪器在工作过程中是否被移动

☆  	宽量程：氡浓度0 ～107 Bq/m³

☆ 	低本底：最小检测限接近0Bq/m3

☆	响应快：在快速模式下，T90 ＝ 10分钟

☆  	高灵敏度：4/8 CPM，慢速模式可达到双倍灵敏度

☆	高准确性：200 Bq/m³时，1h检测得最大不确定度10%

☆	连续采样：350ml/min

☆	显示：3 x 16 字符，带背光

便携式箱体

☆ 	采样间隔1分钟－4小时可设，1分钟循环

☆ 	数据传输用串行口（并带USB转换器）

☆	内置氡嗅吸蜂鸣器

☆	尺寸：232 x 182 x 135 mm

☆	重量：3,5 kg

☆	供电：交流、直流及内置充电电池

检测土壤氡配件

独特优点

☆  无须使用干燥桶或类似设备

☆ 持续使用时间：大于24小时

☆ 单键控制，并带锁定功能

☆ 内置氡嗅吸蜂鸣器

☆  长半衰期氡子体不造成检测腔污染

土壤析出率、水氡选配

表面氡析出率附件

水中氡附件